CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2574 / 347C4 / 973 - 1001

Data: 16.06.2008

Prin contestatia nr. 499 din 31.03.2008, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu nr. 5425 din 31.03.2008, depusa de S.C. GB Indco S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-dul Tineretului nr. 35, bl. 39, ap. 63, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/2728/1998, CUI RO 10421821, impotriva documentatiei de atribuire elaborata de catre Spitalul de Obstetrica Ginecologie Botosani cu sediul in Botosani, str. George Enescu nr. 6, judetul Botosani, in calitate de autoritate contractanta, în cadrul procedurii de cerere de oferte organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „produse oxigen medical produs la fata locului”, s-a solicitat anularea procedurii sau obligarea autoritatii contractante la refacerea documentatiei de atribuire in sensul indicat de contestatoare si obligarea autoritatii contractante la plata cheltuielilor de judecata.

Prin contestatia fara numar de inregistrare si nedatata, inregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu nr. 5521 din 01.04.2008, depusa de S.C. Dioxi Gaz S.R.L. cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 2 A, judetul Botosani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J07/560/2004, CUI RO 16908347, impotriva aceleiasi proceduri organizata de catre Spitalul de Obstetrica Ginecologie Botosani,  s-a solicitat obligarea autoritatii contractante de a elimina din documentatia de atribuire conditia „produs la fata locului”, precum si a conditiilor impuse de participare care exclud posibilitatea de a aparticipa a furnizorilor de oxigen medical de puritate de peste 99% si „incalcarea/ nesocotirea recomandarii Agentiei Nationale a Medicamentelor referitoare la necesitatea ca spitalele sa se aprovizioneze cu oxigen medical numai de la firme detinatoare a autorizatiei de punere pe piata a respectivului produs, nesocotire care dovedeste si constituie incalcarea prevederilor art. 35 (2) din O.U.G. nr. 34/2006”.

Pentru solutionarea contestatiilor, avand in vedere ca acestea au fost formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, in conformitate cu dispozitiile art. 273 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

In baza legii si a documentelor depuse de parti,

CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru considerentele evocate in motivare, respinge, din contestatia depusa de S.C. GB Indco S.R.L., urmatoarele capete de cerere, astfel:

- ca nefondat capatul de cerere vizand obligarea autoritatii contractante la stabilirea clara a obiectului procedurii;

- ca ramas fara obiect capatul de cerere referitor la obligarea autoritatii contractante la inlaturarea cerintei prezentarii bilantului financiar contabil la 31 decembrie 2007 vizat si inregistrat la organele competente;

- ca nefondat capatul de cerere vizand obligarea autoritatii contractante la inlaturarea cerintei ca documentele atestand capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantilor sa fie prezentate in sedinta de deschidere a ofertelor;

- ca nefondata cererea de obligare a autoritatii contractante ca, in cazul in care doreste sa achizitioneze o statie de producere a oxigenului, sa stabileasca standardul caruia trebuie sa se conformeze in raport de specificatiile tehnice ale oxigenului a carui producere se urmareste a se obtine;

- ca nefondata solicitarea de obligare a autoritatii contractante la inlaturarea solicitarii prezentarii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii.

În baza art. 278 alin. (2) din ordonanţa evocata, admite, din contestatia depusa de S.C. GB Indco S.R.L., urmatoarele capete de cerere:

- capatul de cerere referitor la obligarea autoritatii contractante la stabilirea cantitatii produsului de achizitionat;

- admite in parte capatul de cerere referitor la obligarea autoritatii contractante la inlaturarea din documentatia de atribuire a solicitarii prezentarii certificatului ISO 9001 pentru oxigen medical produs la fata locului;

- capatul de cerere vizand obligarea autoritatii contractante sa inlature cerinta prezentarii certificatului de dispozitiv medical;

- solicitarea de obligare a autoritatii contractante sa concretizeze solicitarea prezentarii autorizarii de punere pe piata prin indicarea produsului la care trebuie sa se refere si a organului emitent;

- cererea ca autoritatea contractanta sa precizeze la ce fel de presiune urmeaza a se face livrarea volumului de gaz;

- capatul de cerere vizand obligarea autoritatii contractante sa precizeze modalitatea de masurare a cantitatilor de oxigen furnizat.

In baza dispozitiilor art. 278 alin. (2), (3) si (4) din O.U.G. nr. 34/2006, obliga autoritatea contractanta ca, in termen de 10 zile de la primirea deciziei Consiliului:

- sa indice in documentatia de atribuire cantitatea de oxigen ce urmeaza a fi furnizata in baza contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat;

- in cazul in care autoritatea contractanta doreste sa impuna si cerinta minima de calificare referitoare la standarde de asigurare a calitatii, sa modifice cerinta din fisa de date a achiiztiei in sensul solicitarii prezentarii unui certificat ISO 9001 pentru activitatea de producere a oxigenului;

- sa elimine din fisa de date a achizitiei cerinta minima de calificare referitoare la prezentarea certificatului de dispozitiv medical al producatorului;

- sa precizeze in documentatia de atribuire produsul la care trebuie sa se refere autorizarea de punere pe piata, precum si institutia care trebuie sa emita aceasta autorizare;

- sa indice tipul de presiune la care urmeaza a se face livrarea volumului de gaz si la care trebuie exprimate ofertele depuse;

- sa indice in documentatia de atribuire modalitatea de masurare a cantitatilor de oxigen furnizat;

- sa stabileasca o noua data de depunere a ofertelor cu respectarea dispozitiilor art. 71 si 72 din O.U.G. nr. 34/2006.

Obliga autoritatea contractanta sa comunice tuturor participantilor la procedura de atribuire masurile luate in baza prezentei decizii.

In baza art. 278 alin. (8) din ordonanta de urgenta, obliga autoritatea contractanta la plata catre S.C. GB Indco S.R.L. a sumei de 1.500 lei, reprezentand cheltuieli efectuate in cursul solutionarii contestatiei.

În baza art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006, pentru considerentele expuse in motivare, respinge ca nefondata contestatia depusa de S.C. Dioxi Gaz S.R.L.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanta evocata, dispune continuarea procedurii de achizitie publica cu respectarea celor decise anterior.

Prezenta decizie este executorie si obligatorie pentru parti, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere, in termen de 10 zile de la comunicare.