CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2586/351 C4/1584

Data: 16.06.2008

Prin contestaţia nr. 218 din 25.04.2008, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 8258 din 29.04.2008, depusă de S.C. Opremi Medfarm S.R.L., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 26, judetul Dolj, CUI RO 8929381, impotriva deciziei emisă de catre Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, cu sediul in Piatra Neamt, b-dul Traian, nr. 1-3, judetul Neamt, în calitate de autoritate contractantă, in cadrul procedurii de licitatie deschisa organizata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect „consumabile si solutii pentru dializa renala”, s-a solicitat obligarea autoritatii contractante de a emite un act care sa ateste ca societatea contestatoare a respectat intocmai cerintele caietului de sarcini si, implicit, castigarea licitatiei de catre contestatoare pentru pozitiile 10.b „Dializor sintetic, sterilizat cu gamma, cu suprafata de 1,1-1,3 mp, coeficient de ultrafiltrare 11-20 mL/h*mmHg, cu pretul de 33,48 Ron”, respectiv 11.b „Dializor sintetic, sterilizat cu gamma, cu suprafata de 1,1-1,3 mp, coeficient de ultrafiltrare 11-20 mL*mmHg, cu pretul de 36,00 Ron”.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii si a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, pentru considerentele evocate in motivare, admite capătul de cerere privind obligarea autoritatii contractante de a emite un act care sa ateste ca societatea contestatoare a respectat intocmai cerintele caietului de sarcini.

Anuleaza raportul procedurii si adresele de comunicare a rezultatului procedurii de achizitie publica, ca acte subsecvente ale raportului procedurii.

În baza art. 278 alin. (2) si (4) din acelasi act normativ, obliga autoritatea contractanta ca, in termen de 10 zile de la primirea deciziei consiliului, cu respectarea celor expuse în motivare şi a prevederilor legale, sa reanalizeze si să reevalueze ofertele depuse si sa stabileasca ofertele castigatoare dintre ofertele admisibile, conform art. 200 din OUG nr. 34/2006.

Obliga autoritatea contractanta, ca în acelaşi termen, sa comunice tuturor participantilor la procedura de atribuire masurile luate in baza prezentei decizii.

În baza art. 278 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind castigarea licitatiei de catre contestatoare pentru pozitiile 10.b, respectiv 11.b.

In baza art. 278 alin. (6) din ordonanta evocata, dispune continuarea procedurii de achizitie publica, cu respectarea celor decise anterior.

Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru parti, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr.337/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.