CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 4826 / 591C4 / 4419

Data: 20.10.2008

Prin contestaţia nr. TM91250 din 25.09.2008, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23977 din 26.09.2008, depusă de S.C. Linde Gaz Romania S.R.L. cu sediul în Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 9, judetul Timis, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/1149/1996, CIF RO 8721959, împotriva caietului de sarcini elaborat de catre Spitalul de Obstetrica Ginecologie Botosani cu sediul în Botosani, str. George Enescu nr. 6, judetul Botosani, în calitate de autoritate contractantă, in cadrul procedurii de cerere de oferte organizata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica având ca obiect „oxigen medical produs la fata locului”, s-a solicitat:

- modificarea obiectului achizitiei prevazuta in caietul de sarcini din „oxigen medical produs la fata locului” in „oxigen medicinal, cod CPV 24111170-7”;

- eliminarea cerintei de indeplinire a prevederilor SR ISO 10083, respectiv EN ISO 8359;

- introducerea cerintei de indeplinire a cerintelor STAS 2961-1982 privind oxigenul medicinal, respectiv a obligativitatii de detinere a autorizatiei de fabricatie si de punere pe piata a produsului oxigen medicinal;

- refacerea caietului de sarcini si amanarea datei de desfasurare a procedurii de achizitie a oxigenului medicinal.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii si a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru considerentele evocate in motivare, respinge ca ramasa fara obiect contestatia depusa de S.C. Linde Gaz Romania S.R.L.

Prezenta decizie este obligatorie pentru parti, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,  cu modificarile şi completarile ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.