CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 4962 / 598C4 / 4308

Data: 28.10.2008

Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23277 din 22.09.2008, depusă de S.C. Energobit S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului nr. 47/11, judetul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J12/1514/1991, CIF RO 211717, impotriva procedurii de licitatie deschisa organizata de catre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti cu sediul în Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. U3, parter, judetul Arges, in calitate de autoritate contractanta, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect „corpuri de iluminat stradal, corpuri de iluminat tip lampadar, borne luminoase, proiectoare”, s-a solicitat admiterea contestatiei si obligarea autoritatii contractante la refacerea documentatiei de atribuire in sensul: nerestrictionarii clasei de izolatie la aparatele (corpurile) de iluminat tip lampadar la clasa de izolatie 2; mentionarii explicite a factorilor de mentinere care se vor utiliza in proiectele luminotehnice, in functie de gradul de etansare a aparatelor (corpurilor) de iluminat oferite; nerestrictionarii ofertelor prin impunerea de aparate de iluminat prevazute cu reflector lamelar; acordarii posibilitatii ofertantilor sa argumenteze procedeul de control tehnologic al respiratiei aparatului de iluminat prin eliminarea impunerii procedeului bazat pe filtru anticondens.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii si a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate in motivare, respinge ca nefondata contestatia depusa de S.C. Energobit S.R.L.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanta evocata, dispune continuarea procedurii de achizitie publica.

Prezenta decizie este obligatorie pentru parti, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.