CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin.2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 580/C1/252

Data:10.02.2009

Prin contestaţia nr. 67/26.01.2009, înregistrată la CNSC cu nr. 1972/26.01.2009, formulată de SC RO BO IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 38, bl. M9, sc. 2, parter, sector 3, având CUI RO 3013617, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1657/1991, împotriva documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică, elaborată de autoritatea contractantă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA, cu sediul în Localitatea Constanţa, Bulevardul Tomis, nr. 145, Judeţ Constanta, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, prin ,,cerere de oferte”, având drept obiect „Achiziţionarea de incineratoare – cod CPV 19640000-4 – saci sau pungi din polietilenă pentru deşeuri (incineratoare din carton), cod CPV – 44613800-8 – containere pentru deşeuri (incineratoare din poliopropilenă”, s-a solicitat:

- modificarea/completarea erorii de la pct. A.2.1. cod CPV 44613800- 8, containere pentru deşeuri (pentru incineratoarele din polipropilenă de 3 şi 5 litri) cu: COD CPV 33141123-8 (Rev.2) - recipiente pentru ace-recipienţi din polipropilenă pentru colectarea deşeurilor înţepătoare-tăietoare rezultate din actul medical, capacitate totală 3 litri şi 5 litri;

- modificarea/completarea de la pct. A.3. - Legislaţia aplicabilă trebuie să cuprindă obligaţia ofertanţilor de a prezenta produsele solicitate în conformitate cu legislaţia comunicată, completată cu: OMS 219/2002 cu modificările şi completările aduse de OMS 1029/2004, SR 13481/2003, HG 1175/2007, Legea nr. 756/2004  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  privind  incinerarea deşeurilor - Ministerul Mediului şi Gospodărirea Apelor, pentru a da posibilitatea şi ofertanţilor ce comercializează produse solicitate din producţia internă: Ordinul MEC 610/2005; Ordinul MIR 272/2001;

- eliminarea solicitării de la Pct B.3. a cuvântului „original";

- eliminarea ultimului alineat independent de la pct. B.3. „În cazul neprezentarii acestor documente nu este permisă completarea acestora, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a nu califica ofertantul din a cărei documentaţie lipseşte oricare din documentele solicitate mai sus conform art. 77, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 34/2006";

- pentru descrierea tehnică a produsului la pct. 2 completarea solicitărilor, respectiv:

- produsele trebuie să îndeplinească caracteristicile tehnice prevăzute de HG nr. 1175/2007, art 17, alin. (1), (3), capitolul V, art. 24;

- pentru produsele fabricate în România, să fie în conformitate cu Ordinul MEC 610/2005, art. 14, 15, Ordinul MIR 272/2001 şi anexa 1;

-    produsele ofertate trebuie sa deţină:

-  rapoarte de încercare în conformitate cu SR 13481 sau echivalent standardelor UE;

-  certificate de atestare ADR, pentru fiecare capacitate de recipient în funcţie de capacitatea utilă exprimată în litri;

-   ştanţarea/imprimarea seriei certificatului de testare ADR pe fiecare recipient, în funcţie de capacitatea utilă exprimată în litri;

-    să fie etichetate conform SR 13481, pct. 6 – marcare;

-    să deţină rapoarte de analiză pentru determinarea emanărilor la ardere emis de un institut neutru în conformitate cu normele europene privind incinerarea deşeurilor;

-  ofertantul trebuie să prezinte indicaţii pentru alegerea suportului de fixare, în conformitate cu SR 13481, pct. 7, lit. f);

-   ofertantul trebuie să prezinte instrucţiuni de asamblare a componentelor, dacă recipientul trebuie asamblat de utilizator;

-  ofertantul trebuie să prezinte măsuri de securitate şi instrucţiuni de utilizare, inclusiv orice restricţii şi avertizări referitoare la măsurile de precauţie necesare;

-   eticheta recipientului trebuie să fie lizibilă şi să aibă toate indicaţiile, aşa cum sunt prevăzute de SR 13481, pct. 6 – marcare;

-    declaraţie distribuitor pentru masa brută maximă cu încărcare maximă, exprimată în Kg, mai mare sau egala cu 45% din valoarea capacităţii reale exprimată în litri a recipientului, solicitare în conformitate cu SR 13481, pct. 4.1 Condiţii tehnice – caracteristici;

- eliminarea din documentaţia tehnică a Secţiunii III - privind    modul de utilizare a căilor de atac.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC RO BO IMPORT EXPORT SRL SRL în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA.

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu prevederile art.280 alin. (3) din OUG nr.34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.